Оснащение прививочного кабинета при проведении вакцинации против COVID-19 взрослому населению

| 1 | Автоматизированное рабочее место | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термометр медицинский | 1 |
| 3 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетами | 1 |
| 4 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинского инструментария, стерильных расходных материалов | 1 |
| 6 | Кушетка медицинская | 1 |
| 7 | Медицинский стол с маркировкой по видам прививок | 1 |
| 8 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 9 | Шпатель одноразовый | не менее 1 (количество определяется исходя из объемов медицинской помощи) |
| 10 | Холодильник (морозильник ниже минус 18°С) | 3 |
| 11. | Термоконтейнер или сумка-холодильник с набором хладоэлементов | 1 |
| 12 | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | 1 |
| 13 | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл Вакцина вводится шприцом 2 мл | не менее 1 (количество определяется исходя из объемов медицинской помощи) |
| 14 | Пинцет | 1 |
| 15 | Ножницы | 1 |
| 16 | Резиновый жгут | 1 |
| 17 | Почкообразный лоток | 1 |
| 18 | Емкость с дезинфицирующим раствором | 1 |
| 19 | Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки | 1 |
| 20 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
| 21 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |
| 22 | Противошоковая укладка | 1 |