# Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2020 г. N 61099

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 октября 2020 г. N 1165н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДОК И НАБОРОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 года.

Врио Министра

И.Н.КАГРАМАНЯН

# Приложение

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 28 октября 2020 г. N 1165н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДОК И НАБОРОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

## I. Требования к комплектации лекарственными препаратами

и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания

скорой медицинской помощи

1. Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи (далее - укладка общепрофильная) комплектуется следующими лекарственными препаратами:

| N | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.1 | Спазмолитические средства |  |  |  |
| 1.1.1 | A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | платифиллин | раствор для подкожного введения |
| 1.1.2 | A03AD02 | дротаверин | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| ### 1.2 | Алкалоиды белладонны, третичные амины |  |  |  |
| 1.2.1 | A03BA01 | атропин | атропин | раствор для инъекций |
| ### 1.3 | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта |  |  |  |
| 1.3.1 | A03FA01 | метоклопрамид | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.4 Адсорбирующие кишечные препараты |  |  |  |  |
| 1.4.1 | A07BA01 | активированный уголь | активированный уголь | таблетки или капсулы |
| 1.4.2 | A07BC | другие кишечные адсорбенты | лигнин гидролизный | порошок для приема внутрь или гранулы для приема внутрь |
| ### 1.5 | Витамины |  |  |  |
| 1.5.1 | A11DA01 | тиамин | тиамин | раствор для внутримышечного введения |
| 1.5.2 | A11GA01 | аскорбиновая кислота | аскорбиновая кислота | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.5.3 | A11HA02 | пиридоксин | пиридоксин | раствор для инъекций |
| ### 1.6 | Препараты кальция |  |  |  |
| 1.6.1 | A12AA03 | кальция глюконат | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.7 | Другие минеральные вещества |  |  |  |
| 1.7.1 | A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения и (или) раствор для инфузий |
| ### 1.8 | Антитромботические средства |  |  |  |
| 1.8.1 | B01AB01 | гепарин натрия | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения или раствор для инъекций |
| 1.8.2 | B01AB05 | эноксапарин | эноксапарин натрия | раствор для инъекций |
| 1.8.3 | B01AC04 | клопидогрел | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.8.4 | B01AC06 | ацетилсалициловая кислота | ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| 1.8.5 | B01AC24 | тикагрелор | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.8.6 | B01AD02 | алтеплаза | алтеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.8.7 | B01AD11 | тенектеплаза | тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 1.8.9 | B01AD | ферментные препараты | проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 1.8.9 | B01AD | ферментные препараты | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| ### 1.9 | Гемостатические средства |  |  |  |
| 1.9.1 | B02AA02 | транексамовая кислота | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.9.2 | B02AA03 | аминометилбензойная кислота | аминометилбензойная кислота | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.9.3 | B02BX01 | этамзилат | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.9.4 | H01BA04 | терлипрессин | терлипрессин | раствор для внутривенного введения |
| ### 1.10 | Кровезаменители и перфузионные растворы |  |  |  |
| 1.10.1 | B05AA05 | декстран | декстран | раствор для инфузий |
| 1.10.2 | B05AA07 | гидроксиэтилкрахмал | гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий |
| 1.10.3 | B05BA03 | углеводы | декстроза | раствор для внутривенного введения и раствор для инфузий |
| 1.10.4 | B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| 1.10.5 | B05BB01 | электролиты | натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид] | раствор для инфузий |
| 1.10.6 | B05BB01 | электролиты | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| 1.10.7 | B05BB01 | электролиты | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий |
| 1.10.8 | B05CB01 | натрия хлорид | натрия хлорид | раствор для инфузий |
| 1.10.9 | V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | натрия хлорид | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| 1.10.10 | B05XA05 | растворы электролитов | магния сульфат | раствор для внутривенного введения или раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.11 | Препараты для лечения заболеваний сердца |  |  |  |
| 1.11.1 | C01BA02 | прокаинамид | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.11.2 | C01BB01 | лидокаин | лидокаин | раствор для инъекций |
| 1.11.3 | C01BC03 | пропафенон | пропафенон | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.4 | C01BD01 | амиодарон | амиодарон | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.5 | C01CA03 | норэпинефрин | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.11.6 | C01CA04 | допамин | допамин | раствор для инъекций и (или) концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.11.7 | C01CA06 | фенилэфрин | фенилэфрин | раствор для инъекций |
| 1.11.8 | C01CA24 | эпинефрин | эпинефрин | раствор для инъекций |
| 1.11.9 | C01DA02 | нитроглицерин | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный и (или) раствор для внутривенного введения или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.11.10 | C01DA08 | изосорбида динитрат | изосорбида динитрат | спрей дозированный или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ### 1.12 | Антигипертензивные средства |  |  |  |
| 1.12.1 | C02AC01 | клонидин | клонидин | раствор для внутривенного введения |
| 1.12.2 | C02AC05 | моксонидин | моксонидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.12.3 | C02CA06 | урапидил | урапидил | раствор для внутривенного введения |
| ### 1.13 | Диуретики |  |  |  |
| 1.13.1 | C03CA01 | фуросемид | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| ### 1.14 | Бета-адреноблокаторы |  |  |  |
| 1.14.1 | C07AA05 | пропранолол | пропранолол | таблетки |
| 1.14.2 | C07AB02 | метопролол | метопролол | раствор для внутривенного введения или таблетки |
| ### 1.15 | Блокаторы кальциевых каналов |  |  |  |
| 1.15.1 | C08CA05 | нифедипин | нифедипин | драже или таблетки |
| 1.15.2 | C08DA01 | верапамил | верапамил | раствор для внутривенного введения |
| ### 1.16 | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента |  |  |  |
| 1.16.1 | C09AA01 | каптоприл | каптоприл | таблетки |
| 1.16.2 | C09AA02 | эналаприлат | эналаприлат | раствор для внутривенного введения |
| ### 1.17 | Местные анестетики для наружного применения |  |  |  |
| 1.17.1 | D04AB01 | лидокаин | лидокаин | спрей для местного применения дозированный |
| 1.17.2 | G04A | уроантисептики | лидокаин + хлоргексидин | гель для местного применения |
| ### 1.18 | Антисептики и дезинфицирующие средства |  |  |  |
| 1.18.1 | D08AG02 | повидон-йод | повидон-йод | раствор для местного применения или раствор для наружного применения или раствор для местного и наружного применения |
| 1.18.2 | D08AC02 | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного и наружного применения |
| 1.18.3 | D08AX01 | водорода пероксид | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения |
| 1.18.4 | D08AX08 | этанол | этанол | раствор для наружного применения |
| ### 1.19 | Кортикостероиды системного действия |  |  |  |
| 1.19.1 | H02AB02 | дексаметазон | дексаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.19.2 | H02AB06 | преднизолон | преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| ### 1.20 | Антибактериальные препараты системного действия |  |  |  |
| 1.20.1 | J01DD04 | цефтриаксон | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.21 | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |  |  |  |
| 1.21.1 | M01AB15 | кеторолак | кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.21.2 | M01AE03 | кетопрофен | кетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.22 | Препараты для общей анестезии |  |  |  |
| 1.22.1 | N01AH01 | фентанил | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.22.2 | N05AD08 | дроперидол | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.22.3 | N01AX13 | динитрогена оксид | динитрогена оксид | газ сжатый |
| ### 1.23 | Местные анестетики |  |  |  |
| 1.23.1 | N01BA02 | прокаин | прокаин | раствор для инъекций |
| ### 1.24 | Опиоиды |  |  |  |
| 1.24.1 | N02AA01 | морфин | морфин | раствор для инъекций |
| 1.24.2 | N02AX02 | трамадол | трамадол | раствор для инъекций |
| ### 1.25 | Другие анальгетики и антипиретики |  |  |  |
| 1.25.1 | N02BB02 | метамизол натрия | метамизол натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.25.2 | N02BB52 | метамизол натрия, в комбинации с другими препаратами (исключая психотропные препараты) | метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.25.3 | N02BE01 | парацетамол | парацетамол | суппозитории ректальные; порошок для приготовления раствора для приема внутрь или суспензия для приема внутрь |
| ### 1.26 | Противоэпилептические препараты |  |  |  |
| 1.26.1 | N03AG01 | вальпроевая кислота | вальпроевая кислота | раствор для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| ### 1.27 | Антипсихотические средства |  |  |  |
| 1.27.1 | N05AA01 | хлорпромазин | хлорпромазин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.27.2 | N05AD01 | галоперидол | галоперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для внутримышечного введения |
| ### 1.28 | Анксиолитики |  |  |  |
| 1.28.1 | N05BA01 | диазепам | диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.28.2 | N05BX | другие анксиолитики | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.29 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |  |  |
| 1.29.1 | N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.29.2 | N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | этилметилгидроксипиридина сукцинат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.30 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |  |
| 1.30.1 | R03AL01 | фенотерол + ипратропия бромид | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| 1.30.2 | R03AC02 | сальбутамол | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| 1.30.3 | R03BA02 | будесонид | будесонид | порошок для ингаляций дозированный или суспензия для ингаляций дозированная |
| 1.30.4 | R03DA05 | аминофиллин | аминофиллин | раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения |
| ### 1.31 | Антигистаминные препараты системного действия |  |  |  |
| 1.31.1 | R06AA02 | дифенгидрамин | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.31.2 | R06AC03 | хлоропирамин | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| ### 1.32 | Сульфаниламиды |  |  |  |
| 1.32.1 | S01AB04 | сульфацетамид | сульфацетамид | капли глазные |
| ### 1.33 | Антидоты |  |  |  |
| 1.33.1 | A06AA01 | парафин жидкий | парафин жидкий | масло для приема внутрь |
| 1.33.2 | N06DA04 | галантамин | галантамин | раствор для инъекций |
| 1.33.3 | V03AB | антидоты | димеркаптопропансульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения. |
| 1.33.4 | V03AB | антидоты | карбоксим | раствор для внутримышечного введения |
| 1.33.5 | V03AB06 | натрия тиосульфат | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения |
| 1.33.6 | V03AB15 | налоксон | налоксон | раствор для инъекций |
| ### 1.34 | Медицинские газы |  |  |  |
| 1.34.1 | V03AN01 | кислород | кислород | газ сжатый |
| ### 1.35 | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы |  |  |  |
| 1.35.1 | V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

2. Укладка общепрофильная комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) | 5 шт. |
|  | 150290 | Лента марлевая |  |  |
| 2.2 | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (7,5 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, многоразового использования |  |  |
| 2.3 | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Рулон марлевый нетканый |  |  |
| 2.4 | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (10 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, многоразового использования |  |  |
| 2.5 | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Рулон марлевый нетканый |  |  |
| 2.6 | 241370 | Лента ватная | Вата медицинская гигроскопическая | 1 уп. |
|  | 241390 | Рулон ватный, нестерильный |  |  |
|  | 241400 | Рулон ватный, стерильный |  |  |
| 2.7 | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 2.8 | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 2.9 | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 2.10 | 117050 | Средство гемостатическое на основе коллагена | Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодеградируемое | 1 шт. |
|  | 117160 | Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное |  |  |
|  | 309490 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения |  |  |
| 2.11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
| 2.12 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
| 2.13 | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |  |  |
|  | 230870 | Манжета кровоостанавливающая, многоразового использования |  |  |
| 2.14 | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут для внутривенных инъекций | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |  |  |
|  | 230870 | Манжета кровоостанавливающая, многоразового использования |  |  |
| 2.15 | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
| 2.16 | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
| 2.17 | 254520 | Катетер инфузионный для периферических сосудов | Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены | 6 шт. |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 254530 | Катетер для периферических сосудов |  |  |
|  | 136330 | Набор для внутривенных вливаний |  |  |
| 2.18 | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный постоянный для дренажа |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
| 2.19 | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный постоянный для дренажа |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
| 2.20 | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный постоянный для дренажа |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
| 2.21 | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 5 шт. |
| 2.22 | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный |  |  |
| 2.23 | 132380 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 6 шт. |
|  | 181520 | Маска хирургическая/медицинская, многоразового использования |  |  |
|  | 182450 | Маска хирургическая одноразового использования |  |  |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2.24 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.25 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.26 | 125440 | Набор для внутрикостной инфузии | Набор для канюлизации губчатых костей для оказания скорой медицинской помощи (шприц-пистолет либо иное устройство установки канюли для внутрикостных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутрикостных инъекций, системой для внутрикостного введения лекарственных препаратов) | 1 шт. |
| 2.27 | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
| 2.28 | 141410 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Пакет гипотермический | 3 шт. |
|  | 141420 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования |  |  |
|  | 320600 | Эндотермический пакет для холодовой терапии |  |  |
| 2.29 | 279950 | Повязка марлевая/бандаж для оказания первой помощи | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
|  | 128800 | Повязка первой помощи для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, антибактериальная |  |  |
|  | 144350 | Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства, стерильный |  |  |
| 2.30 | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 6 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |  |  |
| 2.31 | 122630 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | Перчатки хирургические стерильные | 3 пары |
|  | 122640 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 129900 | Перчатки хирургические/процедурные полиизопреновые для защиты от излучения |  |  |
|  | 139310 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные |  |  |
|  | 185700 | Перчатки хирургические нитриловые, неопудренные |  |  |
|  | 185720 | Перчатки хирургические нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 201590 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные |  |  |
|  | 201610 | Перчатки хирургические полиизопреновые, опудренные |  |  |
|  | 316120 | Перчатки хирургические из блоксополимера стирола, неопудренные |  |  |
|  | 323740 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 335690 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, опудренные |  |  |
| 2.32 | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет медицинский | 2 шт. |
|  | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования |  |  |
| 2.33 | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см x 200 см) | 1 шт. |
| 2.34 | 140830 | Салфетка для очищения кожи | Салфетка антисептическая спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 20 шт. |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
|  | 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
| 2.35 | 272240 | Салфетка антисептическая | Средство антисептическое с перекисью водорода | 3 шт. |
|  | 272230 | Тампон антисептический |  |  |
| 2.36 | 342510 | Салфетка для стимуляции дыхания | Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака | 3 шт. |
| 2.37 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10) | 1 уп. |
| 2.38 | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
| 2.39 | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения, стерильное | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 2 шт. |
| 2.40 | 248420 | Средство гемостатическое на основе хитозана | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе хитозана | 2 шт. |
| 2.41 | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения, стерильное | Средство перевязочное гемостатическое стерильное | 2 шт. |
|  | 128830 | Повязка для абсорбции экссудата, не гелевая, антибактериальная |  |  |
| 2.42 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | 1 шт. |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
|  | 144250 | Салфетка для очищения ран |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая, стерильная |  |  |
| 2.43 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 1 шт. |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая, стерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
|  | 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования, стерильная |  |  |
|  | 116440 | Простыня для кровати не прилипающая к ране |  |  |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |
| 2.44 | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
| 2.45 | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский в футляре | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
| 2.46 | 330830 | Трубка газоотводная | Трубка ректальная газоотводная детская одноразовая | 1 шт. |
|  | 120380 | Катетер системы для ирригации прямой кишки |  |  |
|  | 121260 | Зонд ректальный |  |  |
| 2.47 | 136330 | Набор для внутривенных вливаний | Устройство для вливания инфузионных растворов | 2 шт. |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 292880 | Набор для внутривенных вливаний с бюреткой для контроля объема инфузионного раствора |  |  |
|  | 114090 | Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала |  |  |
|  | 167580 | Набор для внутривенных вливаний с теплообменным устройством |  |  |
| 2.48 | 173150 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |
| 2.49 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | 1 шт. |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 2.50 | 293920 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | 10 шт. |
| 2.51 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 4 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 2.52 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 4 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 2.53 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 2 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 2.54 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 5 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |

--------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

3. Укладка общепрофильная комплектуется следующими прочими средствами:

| N | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи | 1 шт. |
| 3.2 | Сумка (ящик, рюкзак) укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи с возможностью переноса на плече | 1 шт. |
| 3.3 | Чехол для инструментария | 1 шт. |
| 3.4 | Чехол для перевязочных материалов | 1 шт. |

4. При комплектации укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи допускается включение в ее состав:

одного лекарственного препарата из числа адсорбирующих кишечных препаратов (подпункт 1.4), указанных в строках 1.4.1 и 1.4.2;

одного лекарственного препарата из числа антитромботических средств (подпункт 1.8):

указанных в строках 1.8.1 и 1.8.2,

указанных в строках 1.8.3 и 1.8.5,

указанных в строках 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8 и 1.8.9;

одного лекарственного препарата из числа гемостатических средств (подпункт 1.9), указанных в строках 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 и 1.9.4;

одного лекарственного препарата из числа кровезаменителей и перфузионных растворов (подпункт 1.10):

указанных в строках 1.10.1 и 1.10.2,

указанных в строках 1.10.5 и 1.10.7;

одного лекарственного препарата из числа препаратов для лечения заболеваний сердца (подпункт 1.11):

указанных в строках 1.11.3 и 1.11.4,

указанных в строках 1.11.9 и 1.11.10;

одного лекарственного препарата из числа нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов (подпункт 1.21), указанных в строках 1.21.1 и 1.21.2;

одного медицинского изделия из числа бинтов нестерильных, указанных в строках 2.1 и 2.2, в установленном количестве;

одного медицинского изделия из числа перевязочных гемостатических стерильных медицинских изделий, указанных в строках 2.39 и 2.40, в установленном количестве;

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 2.6 - 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18 - 2.20, 2.22, 2.27, 2.42, 2.43, 2.45, 2.46 и 2.49;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строках 2.1 - 2.5, 2.13, 2.17, 2.23, 2.28 - 2.32, 2.34, 2.35, 2.41, 2.47 и 2.51 - 2.54.

5. Комплектация укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи препаратом для общей анестезии (раздел 1.22), указанным в строке 1.22.3, осуществляется при наличии в оснащении автомобиля скорой медицинской помощи аппарата ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативного в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л. для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70% (в том числе объединенного с аппаратом искусственной вентиляции легких) <2>.

--------------------------------

<2> Пункт 3.3 приложения N 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный N 29422), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. N 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41353), от 5 мая 2016 г. N 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2016 г., регистрационный N 42283), от 19 апреля 2019 г. N 236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2019 г., регистрационный N 54706), от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., регистрационный N 59083).

6. Комплектация укладки общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи антипсихотическими средствами (раздел 1.27) осуществляется только для специализированной психиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи.

7. Лекарственные препараты в лекарственной форме "раствор для инфузий" (разделы 1.7 и 1.10) могут быть размещены в автомобиле скорой медицинской помощи отдельно от укладки общепрофильной.

8. Препарат для общей анестезии (раздел 1.22), указанный в строке 1.22.3, и медицинский газ (раздел 1.34) хранятся в баллонах для медицинских газов и в системе подачи медицинских газов автомобиля скорой медицинской помощи отдельно от укладки общепрофильной.

## II. Требования к комплектации лекарственными

препаратами и медицинскими изделиями укладки

специализированной (реанимационной) для оказания

скорой медицинской помощи

1. Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи (далее - укладка специализированная (реанимационная) комплектуется следующими лекарственными препаратами:

| ### 1 Лекарственные препараты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственный препарат | Лекарственная форма |
| #### 1.1 | Спазмолитические средства |  |  |  |
| 1.1.1 | A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | платифиллин | раствор для подкожного введения |
| 1.1.2 | A03AD02 | дротаверин | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| #### 1.2 | Алкалоиды белладонны, третичные амины |  |  |  |
| 1.2.1 | A03BA01 | атропин | атропин | раствор для инъекций |
| #### 1.3 | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта |  |  |  |
| 1.3.1 | A03FA01 | метоклопрамид | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.4 | Адсорбирующие кишечные препараты |  |  |  |
| 1.4.1 | A07BA01 | активированный уголь | активированный уголь | таблетки или капсулы |
| 1.4.2 | A07BC | другие кишечные адсорбенты | лигнин гидролизный | порошок для приема внутрь или гранулы для приема внутрь |
| #### 1.5 | Витамины |  |  |  |
| 1.5.1 | A11DA01 | тиамин | тиамин | раствор для внутримышечного введения |
| 1.5.2 | A11GA01 | аскорбиновая кислота | аскорбиновая кислота | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.5.3 | A11HA02 | пиридоксин | пиридоксин | раствор для инъекций |
| #### 1.6 | Препараты кальция |  |  |  |
| 1.6.1 | A12AA03 | кальция глюконат | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.7 | Другие минеральные вещества |  |  |  |
| 1.7.1 | A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения и (или) раствор для инфузий |
| #### 1.8 | Антитромботические средства |  |  |  |
| 1.8.1 | B01AB01 | гепарин натрия | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения или раствор для инъекций |
| 1.8.2 | B01AB05 | эноксапарин | эноксапарин натрия | раствор для инъекций |
| 1.8.3 | B01AC04 | клопидогрел | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.8.4 | B01AC06 | ацетилсалициловая кислота | ацетилсалициловая кислота | таблетки или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| 1.8.5 | B01AC24 | тикагрелор | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.8.6 | B01AD02 | алтеплаза | алтеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.8.7 | B01AD11 | тенектеплаза | тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.8.8 | B01AD | ферментные препараты | проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| 1.8.9 | B01AD | ферментные препараты | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| #### 1.9 | Гемостатические средства |  |  |  |
| 1.9.1 | B02AA02 | транексамовая кислота | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.9.2 | B02AA03 | аминометилбензойная кислота | аминометилбензойная кислота | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.9.3 | B02BX01 | этамзилат | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.9.4 | H01BA04 | терлипрессин | терлипрессин | раствор для внутривенного введения |
| #### 1.10 | Кровезаменители и перфузионные растворы |  |  |  |
| 1.10.1 | B05AA05 | декстран | декстран | раствор для инфузий |
| 1.10.2 | B05AA07 | гидроксиэтилкрахмал | гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий |
| 1.10.3 | B05BA03 | углеводы | декстроза | раствор для внутривенного введения и раствор для инфузий |
| 1.10.4 | B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| 1.10.5 | B05BB01 | электролиты | натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид] | раствор для инфузий |
| 1.10.6 | B05BB01 | электролиты | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| 1.10.7 | B05BB01 | электролиты | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий |
| 1.10.8 | B05CA04 | натрия гидрокарбонат | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий |
| 1.10.9 | B05CB01 | натрия хлорид | натрия хлорид | раствор для инфузий |
| 1.10.10 | V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | натрия хлорид | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 1.10.10 | B05XA05 | растворы электролитов | магния сульфат | раствор для внутривенного введения или раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.11 | Препараты для лечения заболеваний сердца |  |  |  |
| 1.11.1 | C01BA02 | прокаинамид | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.11.2 | C01BB01 | лидокаин | лидокаин | раствор для инъекций |
| 1.11.3 | C01BC03 | пропафенон | пропафенон | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.4 | C01BD01 | амиодарон | амиодарон | раствор для внутривенного введения |
| 1.11.5 | C01CA03 | норэпинефрин | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.11.6 | C01CA04 | допамин | допамин | раствор для инъекций и (или) концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.11.7 | C01CA06 | фенилэфрин | фенилэфрин | раствор для инъекций |
| 1.11.8 | C01CA07 | добутамин | добутамин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий или раствор для инфузий |
| 1.11.9 | C01CA24 | эпинефрин | эпинефрин | раствор для инъекций |
| 1.11.10 | C01DA02 | нитроглицерин | нитроглицерин | спрей подъязычный дозированный и (или) раствор для внутривенного введения или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.11.11 | C01DA08 | изосорбида динитрат | изосорбида динитрат | спрей дозированный или концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 1.11.12 | C01EB | препараты для лечения заболеваний сердца другие | трифосаденин | раствор для внутривенного введения |
| #### 1.12 | Антигипертензивные средства |  |  |  |
| 1.12.1 | C02AC01 | клонидин | клонидин | раствор для внутривенного введения |
| 1.12.2 | C02AC05 | моксонидин | моксонидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| 1.12.3 | C02BC | четвертичные аммониевые соединения | азаметония бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.12.4 | C02CA06 | урапидил | урапидил | раствор для внутривенного введения |
| #### 1.13 | Диуретики |  |  |  |
| 1.13.1 | C03CA01 | фуросемид | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| #### 1.14 | Бета-адреноблокаторы |  |  |  |
| 1.14.1 | C07AA05 | пропранолол | пропранолол | таблетки |
| 1.14.2 | C07AB02 | метопролол | метопролол | раствор для внутривенного введения или таблетки |
| 1.14.3 | C07AB09 | эсмолол | эсмолол | раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий |
| #### 1.15 | Блокаторы кальциевых каналов |  |  |  |
| 1.15.1 | C08CA05 | нифедипин | нифедипин | драже или таблетки |
| 1.15.2 | C08DA01 | верапамил | верапамил | раствор для внутривенного введения |
| #### 1.16 | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента |  |  |  |
| 1.16.1 | C09AA01 | каптоприл | каптоприл | таблетки |
| 1.16.2 | C09AA02 | эналаприлат | эналаприлат | раствор для внутривенного введения |
| #### 1.17 | Местные анестетики для наружного применения |  |  |  |
| 1.17.1 | D04AB01 | лидокаин | лидокаин | спрей для местного применения дозированный |
| #### 1.18 | Антисептики и дезинфицирующие средства |  |  |  |
| 1.18.1 | D08AG02 | повидон-йод | повидон-йод | раствор для местного применения или раствор для наружного применения или раствор для местного и наружного применения |
| 1.18.2 | D08AC02 | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного и наружного применения |
| 1.18.3 | D08AX01 | водорода пероксид | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения |
| 1.18.4 | D08AX08 | этанол | этанол | раствор для наружного применения |
| #### 1.19 | Кортикостероиды системного действия |  |  |  |
| 1.19.1 | H02AB02 | дексаметазон | дексаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.19.2 | H02AB06 | преднизолон | преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.19.3 | H02AB09 | гидрокортизон | гидрокортизон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения или суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения |
| #### 1.20 | Антибактериальные препараты системного действия |  |  |  |
| 1.20.1 | J01DD04 | цефтриаксон | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.21 | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |  |  |  |
| 1.21.1 | M01AB15 | кеторолак | кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.21.2 | M01AE03 | кетопрофен | кетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.22 | Миорелаксанты периферического действия |  |  |  |
| 1.22.1 | M03AB01 | суксаметония хлорид | суксаметония йодид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.22.2 | M03AB01 | суксаметония хлорид | суксаметония хлорид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.22.3 | M03AC06 | пипекурония бромид | пипекурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| #### 1.23 | Препараты для общей анестезии |  |  |  |
| 1.23.1 | N01AF03 | тиопентал натрия | тиопентал натрия | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения или порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 1.23.2 | N01AH01 | фентанил | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.23.3 | N05AD08 | дроперидол | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.23.4 | N01AX03 | кетамин | кетамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.23.5 | N01AX10 | пропофол | пропофол | эмульсия для внутривенного введения или эмульсия для инфузий |
| 1.23.6 | N01AX13 | динитрогена оксид | динитрогена оксид | газ сжатый |
| #### 1.24 | Местные анестетики |  |  |  |
| 1.24.1 | N01BA02 | прокаин | прокаин | раствор для инъекций |
| 1.24.2 | G04A | уроантисептики | лидокаин + хлоргексидин | гель для местного применения |
| #### 1.25 | Опиоиды |  |  |  |
| 1.25.1 | N02AA01 | морфин | морфин | раствор для инъекций |
| 1.25.2 | N02AX02 | трамадол | трамадол | раствор для инъекций |
| #### 1.26 | Другие анальгетики и антипиретики |  |  |  |
| 1.26.1 | N02BB02 | метамизол натрия | метамизол натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций |
| 1.26.2 | N02BB52 | метамизол натрия, в комбинации с другими препаратами (исключая психотропные препараты) | метамизол натрия + питофенон + фенпивериния бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.26.3 | N02BE01 | парацетамол | парацетамол | суппозитории ректальные; порошок для приготовления раствора для приема внутрь или суспензия для приема внутрь |
| #### 1.27 | Противоэпилептические препараты |  |  |  |
| 1.27.1 | N03AG01 | вальпроевая кислота | вальпроевая кислота | раствор для внутривенного введения или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| #### 1.28 | Антипсихотические средства |  |  |  |
| 1.28.1 | N05AA01 | хлорпромазин | хлорпромазин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.28.2 | N05AD01 | галоперидол | галоперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для внутримышечного введения |
| #### 1.29 | Анксиолитики |  |  |  |
| 1.29.1 | N05BA01 | диазепам | диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.29.2 | N05BX | другие анксиолитики | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.30 | Снотворные и седативные средства |  |  |  |
| 1.30.1 | N05CD08 | мидазолам | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.31 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |  |  |
| 1.31.1 | N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения |
| 1.31.2 | N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | этилметилгидрокспиридина сукцинат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.32 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |  |
| 1.32.1 | R03AL01 | фенотерол + ипратропия бромид | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| 1.32.2 | R03AC02 | сальбутамол | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций |
| 1.32.3 | R03BA02 | будесонид | будесонид | порошок для ингаляций дозированный или суспензия для ингаляций дозированная |
| 1.32.4 | R03DA05 | аминофиллин | аминофиллин | раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения |
| #### 1.33 | Муколитические препараты |  |  |  |
| 1.33.1 | R05CB01 | ацетилцистеин | ацетилцистеин | раствор для инъекций или лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций |
| #### 1.34 | Антигистаминные препараты системного действия |  |  |  |
| 1.34.1 | R06AA02 | дифенгидрамин | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 1.34.2 | R06AC03 | хлоропирамин | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| #### 1.35 | Сульфаниламиды |  |  |  |
| 1.35.1 | S01AB04 | сульфацетамид | сульфацетамид | капли глазные |
| #### 1.36 | Антидоты |  |  |  |
| 1.36.1 | A06AA01 | парафин жидкий | парафин жидкий | масло для приема внутрь |
| 1.36.2 | N06DA04 | галантамин | галантамин | раствор для инъекций |
| 1.36.3 | V03AB | антидоты | димеркаптопропан сульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения. |
| 1.36.4 | V03AB | антидоты | карбоксим | раствор для внутримышечного введения |
| 1.36.5 | V03AB06 | натрия тиосульфат | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения |
| 1.36.6 | V03AB15 | налоксон | налоксон | раствор для инъекций |
| 1.36.7 | V03AB25 | флумазенил | флумазенил | раствор для внутривенного введения |
| #### 1.37 | Медицинские газы |  |  |  |
| 1.37.1 | V03AN01 | кислород | кислород | газ сжатый |
| #### 1.38 | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы |  |  |  |
| 1.38.1 | V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

2. Укладка специализированная (реанимационная) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <3> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см) | 5 шт. |
|  | 150290 | Лента марлевая |  |  |
| 2.2 | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (7,5 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, многоразового использования |  |  |
| 2.3 | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Рулон марлевый нетканый |  |  |
| 2.4 | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, одноразового использования | Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (10 см x 2 м) | 5 шт. |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, многоразового использования |  |  |
| 2.5 | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см) | 5 шт. |
|  | 335080 | Рулон марлевый нетканый |  |  |
| 2.6 | 241370 | Лента ватная | Вата медицинская гигроскопическая | 1 уп. |
|  | 241390 | Рулон ватный, нестерильный |  |  |
|  | 241400 | Рулон ватный, стерильный |  |  |
| 2.7 | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (60 мм) | 1 шт. |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 2.8 | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (90 мм) | 1 шт. |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 2.9 | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования | Воздуховод Гведела (120 мм) | 1 шт. |
|  | 254280 | Воздуховод носоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 2.10 | 117050 | Средство гемостатическое на основе коллагена | Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодеградируемое | 1 шт. |
|  | 117160 | Средство гемостатическое на основе коллагена, антибактериальное |  |  |
|  | 309490 | Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения |  |  |
| 2.11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 200 мл) | 1 шт. |
| 2.12 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Держатели инфузионных флаконов (с кронштейном, на 400 мл) | 1 шт. |
| 2.13 | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровеостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |  |  |
|  | 230870 | Манжета кровоостанавливающая, многоразового использования |  |  |
| 2.14 | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут для внутривенных инъекций | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |  |  |
|  | 230870 | Манжета кровоостанавливающая, многоразового использования |  |  |
| 2.15 | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
| 2.16 | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
| 2.17 | 254520 | Катетер инфузионный для периферических сосудов | Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров), в том числе устройство для вливания в малые вены | 8 шт. |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
|  | 254530 | Катетер для периферических сосудов |  |  |
|  | 136330 | Набор для внутривенных вливаний |  |  |
| 2.18 | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный детский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный постоянный для дренажа |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
| 2.19 | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный женский однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный постоянный для дренажа |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
| 2.20 | 155640 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | 155670 | Катетер уретральный постоянный для дренажа |  |  |
|  | 176290 | Катетер уретральный дилатационный, не содержащий лекарственные средства |  |  |
|  | 209920 | Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания |  |  |
|  | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования |  |  |
| 2.21 | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 5 шт. |
| 2.22 | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный |  |  |
| 2.23 | 132380 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 6 шт. |
|  | 181520 | Маска хирургическая/медицинская, многоразового использования |  |  |
|  | 182450 | Маска хирургическая одноразового использования |  |  |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2.24 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.25 | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л) | 1 шт. |
| 2.26 | 125440 | Набор для внутрикостной инфузии | Набор для канюлизации губчатых костей для оказания скорой медицинской помощи (шприц-пистолет либо иное устройство установки канюли для внутрикостных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутрикостных инъекций, системой для внутрикостного введения лекарственных препаратов) | 1 шт. |
| 2.27 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи (игла для пункции центральной вены, катетер подключичный с проводником) | 1 шт. |
| 2.28 | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |
| 2.29 | 141410 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования | Пакет гипотермический | 3 шт. |
|  | 141420 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, одноразового использования |  |  |
|  | 320600 | Эндотермический пакет для холодовой терапии |  |  |
| 2.30 | 279950 | Повязка марлевая/бандаж для оказания первой помощи | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 3 шт. |
|  | 128800 | Повязка первой помощи для абсорбции экссудата, с гидрофильным гелем, антибактериальная |  |  |
|  | 144350 | Набор для перевязки ран, содержащий лекарственные средства, стерильный |  |  |
| 2.31 | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные смотровые | 10 пар |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |  |  |
| 2.32 | 122630 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | Перчатки хирургические стерильные | 3 пары |
|  | 122640 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 129900 | Перчатки хирургические/процедурные полиизопреновые для защиты от излучения |  |  |
|  | 139310 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные |  |  |
|  | 185700 | Перчатки хирургические нитриловые, неопудренные |  |  |
|  | 185720 | Перчатки хирургические нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 201590 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные |  |  |
|  | 201610 | Перчатки хирургические полиизопреновые, опудренные |  |  |
|  | 316120 | Перчатки хирургические из блоксополимера стирола, неопудренные |  |  |
|  | 323740 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 335690 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, опудренные |  |  |
| 2.33 | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет медицинский | 2 шт. |
|  | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования |  |  |
| 2.34 | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое (не | 1 шт. |
| 2.35 | 140830 | Салфетка для очищения кожи | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см x 11,0 см) | 20 шт. |
|  | 272240 | Салфетка антисептическая |  |  |
|  | 333050 | Салфетка для очищения кожи, нестерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
| 2.36 | 272240 | Салфетка антисептическая | Средство антисептическое с перекисью водорода | 3 шт. |
|  | 272230 | Тампон антисептический |  |  |
| 2.37 | 342510 | Салфетка для стимуляции дыхания | Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака | 3 шт. |
| 2.38 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10) | 1 уп. |
| 2.39 | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
| 2.40 | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения, стерильное | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |
| 2.41 | 248420 | Средство гемостатическое на основе хитозана | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе хитозана | 3 шт. |
| 2.42 | 259910 | Средство гемостатическое неорганического происхождения, стерильное | Средство перевязочное гемостатическое стерильное | 2 шт. |
|  | 128830 | Повязка для абсорбции экссудата, не гелевая, антибактериальная |  |  |
|  | 128830 | Повязка для абсорбции экссудата, не гелевая, антибактериальная | аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) |  |
| 2.43 | 144250 | Салфетка для очищения ран | Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см) | 1 шт. |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования |  |  |
|  | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая, стерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
| 2.44 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см) | 1 шт. |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования |  |  |
|  | 302910 | Салфетка нетканая, стерильная |  |  |
|  | 333060 | Салфетка для очищения кожи, стерильная |  |  |
|  | 260320 | Простыня хирургическая для пациента, одноразового использования, стерильная |  |  |
|  | 116440 | Простыня для кровати не прилипающая к ране |  |  |
|  | 331320 | Простыня впитывающая, стерильная |  |  |
| 2.45 | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с анероидным манометром | 1 шт. |
| 2.46 | 126370 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной | Термометр медицинский в футляре | 1 шт. |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |  |  |
|  | 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой |  |  |
| 2.47 | 330830 | Трубка газоотводная | Трубка ректальная газоотводная детская одноразовая | 1 шт. |
|  | 121260 | Зонд ректальный |  |  |
|  | 120380 | Катетер системы для ирригации прямой кишки |  |  |
| 2.48 | 136330 | Набор для внутривенных вливаний | Устройство для вливания инфузионных растворов | 4 шт. |
|  | 292880 | Набор для внутривенных вливаний с бюреткой для контроля объема инфузионного раствора |  |  |
|  | 114090 | Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала |  |  |
|  | 167580 | Набор для внутривенных вливаний с теплообменным устройством |  |  |
|  | 254550 | Катетер инфузионный для периферических сосудов |  |  |
| 2.49 | 173150 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | Фонарик диагностический с элементом питания | 1 шт. |
| 2.50 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | 1 шт. |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 2.51 | 293920 | Шпатель для языка, смотровой, одноразового использования | Шпатель стерильный | 10 шт. |
| 2.52 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (2 мл с иглой 0,6 мм) | 4 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 2.53 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой 0,7 мм) | 4 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 2.54 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (10 мл с иглой 0,8 мм) | 2 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| 2.55 | 262630 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций/в комплекте с иглой | Шприц инъекционный однократного применения (20 мл с иглой 0,8 мм) | 5 шт. |
|  | 262650 | Шприц-дозатор для подкожных инъекций |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
|  | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |

--------------------------------

<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

3. Укладка специализированная (реанимационная) комплектуется следующими прочими средствами:

| N | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление в сумке (ящике, рюкзаке) укладки специализированной (реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи | 1 шт. |
| 3.2 | Сумка (ящик, рюкзак) укладки специализированной (реанимационной) для оказания скорой медицинской помощи с возможностью переноса на плече | 1 шт. |
| 3.3 | Чехол для инструментария | 1 шт. |
| 3.4 | Чехол для перевязочных материалов | 1 шт. |

4. При комплектации укладки специализированной (реанимационной) допускается включение в ее состав:

одного лекарственного препарата из числа адсорбирующих кишечных препаратов (раздел 1.4), указанных в строках 1.4.1 и 1.4.2;

одного лекарственного препарата из числа антитромботических средств (раздел 1.8):

указанных в строках 1.8.1 и 1.8.2,

указанных в строках 1.8.3 и 1.8.5,

указанных в строках 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8 и 1.8.9;

одного лекарственного препарата из числа гемостатических средств (раздел 1.9), указанных в строках 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 и 1.9.4;

одного лекарственного препарата из числа кровезаменителей и перфузионных растворов (подпункт 1.10):

указанных в строках 1.10.1 и 1.10.2,

указанных в строках 1.10.5 и 1.10.7;

одного лекарственного препарата из числа препаратов для лечения заболеваний сердца (подпункт 1.11), указанных в строках 1.11.3 и 1.11.4;

одного лекарственного препарата из числа нестероидных противовоспалительных и противоревматических препаратов (подпункт 1.21),

одного лекарственного препарата из числа миорелаксантов периферического действия (подпункт 1.22), указанных в строках 1.22.1 и 1.22.2;

одного лекарственного препарата из числа анксиолитиков (подпункт 1.29) и снотворных и седативных средств (подпункт 1.30), указанных в строках 1.29.1 и 1.30.1;

одного медицинского изделия из числа бинтов нестерильных (таблица 2), указанных в строках 2.1 и 2.2, в установленном количестве;

одного медицинского изделия из числа перевязочных гемостатических стерильных медицинских изделий (таблица 2), указанных в строках 2.40 и 2.41, в установленном количестве;

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 2.6 - 2.10, 2.14 - 2.16, 2.18 - 2.20, 2.22, 2.28, 2.43, 2.44, 2.46, 2.47 и 2.50;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строках 2.1 - 2.5, 2.13, 2.17, 2.23, 2.29 - 2.33, 2.35, 2.36, 2.42, 2.48 и 2.52 - 2.55.

5. Комплектация укладки специализированной (реанимационной) препаратом для общей анестезии (раздел 1.23), указанным в строке 1.23.6, осуществляется при наличии в оснащении автомобиля скорой медицинской помощи аппарата ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативного в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л для динитрогена оксида и кислорода с автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика не более 70% (в том числе объединенного с аппаратом искусственной вентиляции легких). <4>

--------------------------------

<4> Пункт 3.3 приложения N 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., регистрационный N 29422).

6. Лекарственные препараты в лекарственной форме "раствор для инфузий" (подпункты 1.7, 1.10, 1.11 и 1.14) могут быть размещены в автомобиле скорой медицинской помощи отдельно от укладки специализированной (реанимационной).

7. Препарат для общей анестезии (раздел 1.23), указанный в строке 1.23.6, и медицинский газ (раздел 1.37) хранятся в баллонах для медицинских газов и в системе подачи медицинских газов автомобиля скорой медицинской помощи отдельно от укладки специализированной (реанимационной).

## III. Требования к комплектации медицинскими изделиями

набора акушерского для оказания скорой медицинской помощи

1. Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <5> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Воротник-шина шейная для новорожденных | 2 шт. |
| 2. | 253580 | Повязка глазная | Глазная повязка стерильная (не менее 55 мм x 70 мм) | 2 шт. |
|  | 106500 | Тампон глазной |  |  |
|  | 328710 | Повязка глазная |  |  |
| 3. | 287660 | Грелка согревающая термохимическая гелевая | Грелка | 2 шт. |
|  | 141410 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования |  |  |
| 4. | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим Кохера стерильный | 2 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 128090 | Зажим сосудистый неонатальный/педиатрический |  |  |
| 5. | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый N 1, 158 мм | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 128090 | Зажим сосудистый неонатальный/педиатрический |  |  |
| 6. | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой N 1, 160 мм | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
|  | 128090 | Зажим сосудистый неонатальный/педиатрический |  |  |
| 7. | 212220 | Зажим/нож для пуповины | Зажим пуповины | 6 шт. |
|  | 212230 | Клипса пуповинная |  |  |
|  | 212280 | Зажим для пуповины, одноразового использования |  |  |
| 8. | 229120 | Игла шовная, многоразового использования | Игла атравматическая | 1 шт. |
|  | 325870 | Игла шовная, одноразового использования |  |  |
|  | 300860 | Нить хирургическая кетгутовая, простая |  |  |
|  | 108020 | Нить хирургическая из натурального шелка, стерильная |  |  |
|  | 169980 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 108030 | Нить хирургическая из натурального шелка, нестерильная |  |  |
|  | 135860 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 147180 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить, антибактериальная |  |  |
|  | 147190 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 164200 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 165430 | Нить хирургическая из полиолефина, полинить |  |  |
|  | 169990 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить, антибактериальная |  |  |
|  | 181210 | Нить хирургическая металлическая, мононить |  |  |
|  | 181890 | Нить хирургическая металлическая, полинить |  |  |
|  | 226650 | Нить хирургическая полиамидная, мононить |  |  |
|  | 226680 | Нить хирургическая льняная |  |  |
|  | 226690 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 241410 | Нить хирургическая хлопковая |  |  |
|  | 256860 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить |  |  |
|  | 300850 | Нить хирургическая кетгутовая, хромированная |  |  |
|  | 335020 | Нить хирургическая из полиэфира самофиксирующаяся |  |  |
|  | 342430 | Нить хирургическая полиамидная, рассасывающаяся, антимикробная |  |  |
|  | 343670 | Нить хирургическая из сополимера пара-диоксанона и |  |  |
| 9. | 209300 | Иглодержатель, многоразового использования | Иглодержатель общехирургический | 1 шт. |
| 10. | 172800 | Спринцовка, ручная, нестерильная | Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая | 2 шт. |
|  | 172980 | Катетер аспирационный для дыхательных путей |  |  |
|  | 204560 | Аспиратор назальный, ручной |  |  |
| 11. | 330720 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного | 2 компл. |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 330730 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования |  |  |
| 12. | 330720 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | Комплект одежды хирургической одноразовый | 2 компл. |
|  | 259500 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 330730 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, нестерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 332470 | Набор одежды хирургический/смотровой |  |  |
| 13. | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования | Пинцет стерильный | 2 шт. |
|  | 340750 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 202380 | Щипцы универсальные, одноразового использования |  |  |
| 14. | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для пресечения пуповины | 2 шт. |
| 15. | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 шт. |
| 16. | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора | 1 шт. |

--------------------------------

<5> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

2. В состав набора акушерского для оказания скорой медицинской помощи включаются следующие прочие средства:

| N | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Одеяло байковое детское | 2 шт. |

3. При комплектации набора акушерского для оказания скорой медицинской помощи допускается включение в его состав:

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 5, 6 и 8;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строках 2 - 4, 7 и 10 - 13.

## IV. Требования к комплектации медицинскими изделиями набора

реанимационного для оказания скорой медицинской помощи

1. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <6> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, неавтоматизированая | Аспиратор механический | 1 шт. |
| 2. | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый N 1, 158 мм | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
| 3. | 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой N 1, 160 мм | 1 шт. |
|  | 249380 | Зажим гемостатический |  |  |
|  | 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов |  |  |
|  | 296720 | Зажим сосудистый, многоразового использования |  |  |
| 4. | 169460 | Зонд назогастральный/орогастральный | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров) с воронкой пластмассовой соответствующей зонду желудочному | 2 шт. |
|  | 268730 | Зонд для гастроэнтерологии и урологии |  |  |
| 5. | 325870 | Игла шовная, одноразового использования | Игла хирургическая | 2 шт. |
| 6. | 209300 | Иглодержатель, многоразового использования | Иглодержатель | 1 шт. |
| 7. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода) | 1 компл. |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 7. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода) | 1 компл. |
| 8. | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) для взрослых | 1 компл. |
|  | 230000 | Маска ларингеальная одноразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 9. | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | Комплект трубок эндотрахеальных | 1 компл. |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
| 10. | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (3 клинка) для взрослых | 1 шт. |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 11. | 172980 | Катетер аспирационный трахеальный | Набор катетеров аспирационных | 1 шт. |
|  | 190950 | Катетер аспирационной системы, общего назначения |  |  |
| 12. | 250180 | Набор для коникотомии, одноразового использования | Набор для коникотомии и/или трахеостомии взрослый | 1 набор |
|  | 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |  |  |
| 13. | 185640 | Переходник для аппарата искусственной вентиляции легких | Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый | 1 шт. |
|  | 327640 | Коннектор трубки/маски дыхательного контура, одноразового использования, стерильный |  |  |
| 14. | 170650 | Роторасширитель, нерегулируемый | Роторасширитель | 1 шт. |
|  | 170640 | Роторасширитель регулируемый, многоразового использования |  |  |
| 15. | 253780 | Скальпель, одноразового использования | Скальпель стерильный одноразовый | 1 шт. |
| 16. | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования | Стилет N 10 | 1 шт. |
| 17. | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования | Стилет N 6 | 1 шт. |
| 18. | 114430 | Трубка дренажная торакальная | Троакарный дренажный катетер | 1 шт. |
|  | 103690 | Устройство для дренирования |  |  |
|  | 127890 | Катетер дренажный медиастенальный |  |  |
|  | 152650 | Трубка дренажная для закрытой раны |  |  |
|  | 190950 | Катетер аспирационной системы, общего назначения |  |  |
|  | 259570 | Катетер для плевральной полости |  |  |
| 19. | 185520 | Держатель трубки дыхательного контура | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 шт. |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки |  |  |
| 20. | 324650 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 1 шт. |
|  | 218750 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, нестерильный |  |  |
|  | 318730 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный, одноразового использования |  |  |
|  | 324930 | Фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный, многоразового использования |  |  |
| 21. | 229120 | Игла шовная, многоразового использования | Шовный материал | 1 уп. |
|  | 325870 | Игла шовная, одноразового использования |  |  |
|  | 300860 | Нить хирургическая кетгутовая, простая |  |  |
|  | 108020 | Нить хирургическая из натурального шелка, стерильная |  |  |
|  | 108030 | Нить хирургическая из натурального шелка, нестерильная |  |  |
|  | 135860 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 147180 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить, антибактериальная |  |  |
|  | 147190 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, мононить |  |  |
|  | 164200 | Нить хирургическая из полиэфира, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 165430 | Нить хирургическая из полиолефина, полинить |  |  |
|  | 169980 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 169990 | Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить, антибактериальная |  |  |
|  | 181210 | Нить хирургическая металлическая, мононить |  |  |
|  | 181890 | Нить хирургическая металлическая, полинить |  |  |
|  | 226650 | Нить хирургическая полиамидная, мононить |  |  |
|  | 226680 | Нить хирургическая льняная |  |  |
|  | 226690 | Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить |  |  |
|  | 241410 | Нить хирургическая хлопковая |  |  |
|  | 256860 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить |  |  |
|  | 300850 | Нить хирургическая |  |  |
|  | 342430 | Нить хирургическая полиамидная, рассасывающаяся, антимикробная |  |  |
|  | 343670 | Нить хирургическая из сополимера пара-диоксанона и |  |  |
| 22. | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц 150 мл типа Жане | 1 шт. |
|  | 169560 | Шприц для промывания |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
| 23. | 294010 | Щипцы для языка | Языкодержатель | 1 шт. |
|  | 340740 | Щипцы хирургические для манипуляций с мягкими тканями, в форме ножниц, многоразового использования |  |  |
| 24. | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора | 1 шт. |

--------------------------------

<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

2. При комплектации набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи допускается включение в его состав:

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 2, 3, 8 - 14, 18 - 23.

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строке 4.

## V. Требования к комплектации медицинскими изделиями

набора реанимационного неонатального для оказания скорой

медицинской помощи

1. Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <7> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный | 1 компл. |
| 2. | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования | Ларингеальная дыхательная маска (размер N 1 для новорожденных более 1500,0 г) | 1 шт. |
|  | 230000 | Маска ларингеальная одноразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
| 3. | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный | Ларингоскоп волоконно-оптический неонатальный с тремя клинками N N 00, 0 и 1 | 1 шт. |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |
| 4. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 1 шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный |  |  |
| 5. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы медицинские с одним острым концом прямые | 1 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |
| 6. | 290000 | Стилет для воздуховода, одноразового использования | Стилет N 6 | 1 шт. |
| 7. | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | Трубка эндотрахеальная детская (разных размеров) | 3 шт. |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
| 8. | 185520 | Держатель трубки дыхательного контура | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 компл. |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки- |  |  |
| 9. | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора | 1 шт. |

--------------------------------

<7> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

2. При комплектации набора реанимационного неонатального для оказания скорой медицинской помощи допускается включение в его состав:

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 2 - 5 и 8.

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строке 7.

## VI. Требования к комплектации медицинскими изделиями

набора реанимационного педиатрического для оказания скорой

медицинской помощи

1. Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <8> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования | Требуемое количество, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 119870 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, неавтоматизированая | Аспиратор механический | 1 шт. |
| 2. | 172800 | Спринцовка, ручная, нестерильная | Груша резиновая (спринцовка) | 1 шт. |
|  | 204560 | Аспиратор назальный, ручной |  |  |
|  | 172980 | Катетер аспирационный для дыхательных путей |  |  |
| 3. | 169460 | Зонд назогастральный/орогастральный | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров) с воронкой пластмассовой, соответствующей зонду желудочному | 2 шт. |
|  | 268730 | Зонд для гастроэнтерологии и урологии |  |  |
| 4. | 309510 | Игла инъекционная, одноразового использования | Игла Дюфо | 1 шт. |
|  | 144170 | Игла для забора крови |  |  |
| 5. | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для детей | 1 компл. |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 6. | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких (с возможностью подключения к источнику кислорода) для детей | 1 компл. |
| 7. | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) детских | 1 компл. |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |
|  | 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |  |  |
|  | 254040 | Воздуховод трахеальный с пищеводным обтуратором, одноразового использования |  |  |
|  | 254300 | Воздуховод носоглоточный, одноразового использования |  |  |
| 8. | 136260 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | Комплект трубок эндотрахеальных детских N 3 - 5 | 1 компл. |
|  | 136270 | Трубка эндотрахеальная стандартная, многоразового использования |  |  |
|  | 169100 | Трубка эндотрахеальная, армированная, одноразового использования |  |  |
|  | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации |  |  |
|  | 279070 | Трубка эндотрахеальная с аспирационной манжетой |  |  |
| 9. | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный | Ларингоскоп волоконно-оптический (4 клинка) детский | 1 шт. |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 10. | 250180 | Набор для коникотомии, одноразового использования | Набор для коникотомии и/или трахеостомии детский | 1 набор |
|  | 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |  |  |
| 11. | 185520 | Держатель трубки дыхательного контура | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 компл. |
|  | 289960 | Фиксатор эндотрахеальной трубки |  |  |
| 12. | 324650 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 2 шт. |
|  | 218750 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, нестерильный |  |  |
| 13. | 260600 | Шприц общего назначения, одноразового использования | Шприц 150 мл типа Жане | 1 шт. |
|  | 169560 | Шприц для промывания |  |  |
|  | 349160 | Шприц общего назначения/в комплекте с иглой |  |  |
| 14. | 136710 | Сумка медицинская | Саквояж (сумка, рюкзак) для размещения набора | 1 шт. |

--------------------------------

<8> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012, регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

2. При комплектации набора реанимационного педиатрического для оказания скорой медицинской помощи допускается включение в его состав:

одного медицинского изделия из числа указанных соответственно в строках 2, 4, 5, 7 - 11 и 13;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа указанных соответственно в строках 3 и 12.

## VII. Общие требования к укладкам и наборам для оказания

скорой медицинской помощи

1. Укладки для оказания скорой медицинской помощи подлежат комплектации лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном порядке <9>, в первичной упаковке или во вторичной (потребительской) упаковке без изъятия инструкции по применению лекарственного препарата.

--------------------------------

<9> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г., 20 июля 2018 г., 21 февраля 2020 г.), Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2020, N 29, ст. 4516).

2. Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации <10>.

--------------------------------

<10> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; N 43, ст. 5556; 2014, N 30, ст. 4310; 2017, N 8, ст. 1233; 2018, N 24, ст. 3523; 2020, N 12, ст. 1792).

3. Лекарственные препараты, которыми в соответствии с настоящими требованиям комплектуются укладки для оказания скорой медицинской помощи, не подлежат замене лекарственными препаратами других наименований.

4. Укладка для оказания скорой медицинской помощи размещается в сумке (ящике, рюкзаке), имеющей световозвращающие элементы на корпусе и изображение креста красного цвета, обеспечивающей невозможность ее раскрытия при переноске с незакрытыми замками, обеспечивающей возможность проведения многократной дезинфекции. Конструкция сумки (ящика, рюкзака) при открывании должна обеспечивать быстрый доступ к ампулам и их механическую защиту, а также обзор и быстрый доступ ко всем вложениям. Сумка (ящик, рюкзак) должна быть оснащена ручками для переноски и плечевым ремнем для обеспечения возможности переноса укладки для оказания скорой медицинской помощи на плече, иметь манипуляционный столик и обеспечивать возможность работы с укладкой для оказания скорой медицинской помощи на высоте не менее 20 см от земли.

5. Набор для оказания скорой медицинской помощи размещается в саквояже (сумке, рюкзаке), имеющем световозвращающие элементы на корпусе и изображение креста красного цвета, с прочными замками (фиксаторами), обеспечивающими невозможность его раскрытия при переноске с незакрытыми замками, обеспечивающем возможность проведения многократной дезинфекции. Конструкция саквояжа (сумки, рюкзака) при открывании должна обеспечивать обзор и быстрый доступ ко всем вложениям. Саквояж (ящик, рюкзак) должен быть оснащен ручками для переноски и плечевым ремнем для обеспечения возможности переноса набора для оказания скорой медицинской помощи на плече, иметь манипуляционный столик и обеспечивать возможность работы с набором для оказания скорой медицинской помощи на высоте не менее 20 см от земли.

6. По истечении сроков годности лекарственные препараты, медицинские изделия и прочие средства, предусмотренные настоящими требованиями, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с действующим законодательством. В случае использования лекарственных препаратов, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи необходимо пополнить.

7. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании скорой медицинской помощи, необходимо использовать мешки для медицинских отходов класса А или класса Б, предусмотренные настоящими требованиями.